发电机维保

维保设备：

| 序号 | 院区 | 发电机组规格型号 | 数量 | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二院区 | 玉柴YC6C1320-D20 | 2 |  |
| 2 | 二院区 | 上海菱重S6R2-PTAA-C | 1 |  |
| 3 | 二院区 | 神风柴油机6135AZLD | 1 |  |
| 4 | 二院区 | 华龙机械ZH4105ZD | 1 |  |
| 5 | 三院区 | 康明斯KTAA19-G6A | 1 |  |

维保内容：

表内所有发电机组保养所用机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、机油、防冻液，以及一年内不限次数的免费售后服务，每年做一次带负荷运行试验。如需更换发电机组其他配件， 500元以内配件应免费维修及更换，500元以上配件维修及更换另计费用，相关费用由甲乙双方在维修或更换前根据市场价协商。

机组在运行中发生故障，乙方应在接到报修后1小时内派人到现场抢修。