消毒供应中心酸化水机耗材招标参数

- 酸化水电解质（1kg*30袋/箱 ）

- 符合GB28234-2011中5.2.2电解用氯化钠应符合GB/T1266中化学纯级要求。

- 国家质检总局出具合格检测报告，NaCl含量不低于99.5%，水不溶物≤0.02%，提供证明材料。

2、使用后无残留，无气味，提供承诺函。

3、与康辉牌酸化水机配套使用，提供承诺函。

二、ph值测试盒(30次/盒):KHCS-pHDH

1、该测试盒专门为现场快速准确检测酸性氧化电位水的pH值而设计，符合GB28234-2011《酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准》。

2、2~5分钟即可完成一个水样的分析，准确快速，高效。

3、测量范围:2-3。

三、有效氯测试盒(15次/盒):KHCS-YXL

1、符合GB28234-2011《酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准》，本测试盒适合现场对酸性氧化电位水生成器工作状态的监控，减少取样和样品处理过程中有效氯不稳定反应降解造成的误差，时刻快速监测酸性氧化电位水制备过程中有效氯的浓度，实现即时的反馈控制，满足即需即检的要求。

2、测量精度要求:测量范围:30~90mg/L。