温湿度监控需求明细

1.针对非24h值守的医用冰箱（15个）增加温湿度监测系统。

2.冷链温湿度监冷链温湿度监测系统软件附带数据分析功能，可设置温湿度上下限，进行就地报警声光报警和远程短信报警，具有还可发送报警信息至用户手机。

3.可查看温湿度监测系统软件的实时界面，客户端能支持多个用户同时查询数据，能够查看实时的监测数据，数据与监测主机同步。

4.温湿度监测系统定时包含自动备份功能，防止因系统宕机导致的数据丢失。

5.如有后续费用产生，如管理费、检测费、流量费用等，尽量要求进行相应赠送。